|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **通山县大畈镇长滩村二组避险解困安置点生活污水处理示范工程-土建部分** | | | | |  |
| **招 标 工 程 量 清 单** | | | | | | |
|  | |  |  |  |  | |
| 招 标 人： | |  | | 造价咨询人： |  | |
|  | | （单位盖章） | |  | (单位资质专用章) | |
| 法定代表人   或其授权人： | |  | | 法定代表人    或其授权人： |  | |
|  | | (签字或盖章) | |  | (签字或盖章) | |
| 编 制 人： | |  | | 复 核 人： |  | |
|  | | (造价人员签字盖专用章) | |  | (造价工程师签字盖专用章) | |
| 编制时间： | | 年 月 日 | | 复核时间： | 年 月 日 | |
|  |  | | | | | 扉-1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | |
| 工程名称：通山县大畈镇长滩村二组避险解困安置点生活污水处理示范工程-土建部分 | | | | | 标段：通山县大畈镇长滩村二组避险解困安置点生活污水处理示范工程 | | | 第 1 页 共 2页 | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | | 工程量 | 金额（元） | | | |
| 综合单价 | | 合价 | 其中 |
| 暂估价 |
|  |  |  | 整个项目 |  | |  |  | |  |  |
| 1 | 010101001001 | 平整场地 | 1.平整场地 | m2 | | 20.8 |  | |  |  |
| 2 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 挖掘机挖沟槽、基坑土方(装车) 一、二类土 | m3 | | 9.75 |  | |  |  |
| 3 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 挖掘机挖沟槽、基坑土方(装车) 一、二类土 | m3 | | 8.73 |  | |  |  |
| 4 | 010103001001 | 回填方 | 回填土 夯填土 人工 槽坑 | m3 | | 15.76 |  | |  |  |
| 5 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余土外运 2.运距:1km以内 | m3 | | 2.71 |  | |  |  |
| 6 | 010401001001 | 砖基础 | 1.砖基础 实心砖直形 | m3 | | 0.33 |  | |  |  |
| 7 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.蒸压加气混凝土砌块墙 墙厚≤150mm砂浆 | m3 | | 8.56 |  | |  |  |
| 8 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:垫层 2.混凝土强度等级:C15预拌混凝土 | m3 | | 0.48 |  | |  |  |
| 9 | 010501003001 | 独立基础 | 1.混凝土种类:独立基础 2.混凝土强度等级:C25预拌混凝土 | m3 | | 1.25 |  | |  |  |
| 10 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:矩形柱 2.混凝土强度等级:C25预拌混凝土 | m3 | | 1.54 |  | |  |  |
| 11 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:构造柱 2.混凝土强度等级:C25预拌混凝土 | m3 | | 0.13 |  | |  |  |
| 12 | 010503001001 | 基础梁 | 1.混凝土种类:基础梁 2.混凝土强度等级:P6 C30预拌混凝土 | m3 | | 1.21 |  | |  |  |
| 13 | 010503005001 | 过梁 | 1.混凝土种类:过梁 2.混凝土强度等级:C20预拌混凝土 | m3 | | 0.35 |  | |  |  |
| 14 | 010505001001 | 有梁板 | 1.混凝土种类:有梁板 2.混凝土强度等级:C25预拌混凝土 | m3 | | 10.56 |  | |  |  |
| 15 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件带肋钢筋 HPB300 直径6mm | t | | 0.131 |  | |  |  |
| 16 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径8mm | t | | 0.656 |  | |  |  |
| 17 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径12mm | t | | 0.111 |  | |  |  |
| 18 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径14mm | t | | 0.468 |  | |  |  |
| 19 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径16mm | t | | 0.246 |  | |  |  |
| 20 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径18mm | t | | 0.16 |  | |  |  |
| 21 | 010901001001 | 瓦屋面 | 1.平瓦坡屋面：平瓦，挂瓦条30\*30中距按瓦规格，顺水条40\*20，中距500,40厚C20细石混凝土持钉层找平 | m2 | | 37.13 |  | |  |  |
| 22 | 010802004001 | 防盗门 | 1.钢质防盗门安装 | m2 | | 2.64 |  | |  |  |
| 23 | 010807003001 | 金属百叶窗 | 1.塑钢成品窗安装 百页窗 | m2 | | 2.88 |  | |  |  |
| 24 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 1.现浇混凝土 垫层 15cm 2.平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上20mm | m2 | | 18.85 |  | |  |  |
| 25 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 内墙面抹灰 | m2 | | 37.34 |  | |  |  |
|  |  |  | 分部小计 |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  | 措施项目 |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  | 分部小计 |  | |  |  | |  |  |
| 合 计 | | | | | | | | |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | 表—08 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | |
| 工程名称：通山县大畈镇长滩村二组避险解困安置点生活污水处理示范工程-土建部分 | | | | | 标段：通山县大畈镇长滩村二组避险解困安置点生活污水处理示范工程 | | | 第 2 页 共 2页 | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | | 工程量 | 金额（元） | | | |
| 综合单价 | | 合价 | 其中 |
| 暂估价 |
|  |  |  | 整个项目 |  | |  |  | |  |  |
| 26 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 外墙面抹灰 贴玻纤网格布 | m2 | | 49.58 |  | |  |  |
| 27 | 011301001001 | 天棚抹灰 | 天棚抹灰 | m2 | | 18.65 |  | |  |  |
| 28 | 011701001001 | 综合脚手架 | 1.综合脚手架 | m2 | | 22.68 |  | |  |  |
| 29 | 011702001001 | 基础 | 独立基础 胶合板模板 木支撑 | m2 | | 5.36 |  | |  |  |
| 30 | 011702001002 | 基础 | 基础垫层 胶合板模板 | m2 | | 1.76 |  | |  |  |
| 31 | 011702002001 | 矩形柱 | 矩形柱 胶合板模板 钢支撑3.6m以内 | m2 | | 15.5 |  | |  |  |
| 32 | 011702003001 | 构造柱 | 构造柱 胶合板模板 钢支撑3.6m以内 | m2 | | 0.01 |  | |  |  |
| 33 | 011702005001 | 基础梁 | 基础梁 胶合板模板 钢支撑 | m2 | | 12.12 |  | |  |  |
| 34 | 011702014001 | 有梁板 |  | m2 | | 94.05 |  | |  |  |
| 35 | 011702009001 | 过梁 | 过梁 胶合板模板 3.6m以内钢支撑 | m2 | | 6.15 |  | |  |  |
| 36 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 常用大型机械场外运输费用(25km以内) 履带式挖掘机1m3以内 | 台·次 | | 1 |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  | 分部小计 |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  | 措施项目 |  | |  |  | |  |  |
|  |  |  | 分部小计 |  | |  |  | |  |  |
| 合 计 | | | | | | | | |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | 表—08 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **总价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：通山县大畈镇长滩村二组避险解困安置点生活污水处理示范工程-土建部分 | | | | | 标段：通山县大畈镇长滩村二组避险解困安置点生活污水处理示范工程 | | 第 1 页 共 3 页 | | |
| 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | | 调整费率 (%) | | 调整后金额 (元) | 备注 |
| 2.1 | 安全文明施工费 |  |  |  | |  | |  |  |
| 011707001001 | 安全文明施工费（房屋建筑工程) |  |  |  | |  | |  |  |
| 011707001002 | 安全文明施工费（装饰工程） |  |  |  | |  | |  |  |
| 031302001001 | 安全文明施工费（通用安装工程） |  |  |  | |  | |  |  |
| 041109001001 | 安全文明施工费（市政工程） |  |  |  | |  | |  |  |
| 050405001002 | 安全文明施工费（园建工程） |  |  |  | |  | |  |  |
| 050405001001 | 安全文明施工费（绿化工程） |  |  |  | |  | |  |  |
| 011707001003 | 安全文明施工费（土石方工程） |  |  |  | |  | |  |  |
| 2.2 | 夜间施工增加费 |  |  |  | |  | |  |  |
| 011707002001 | 夜间施工增加费（房屋建筑工程) |  |  |  | |  | |  |  |
| 011707002002 | 夜间施工增加费（装饰工程） |  |  |  | |  | |  |  |
| 031302002001 | 夜间施工增加费（通用安装工程） |  |  |  | |  | |  |  |
| 041109002001 | 夜间施工增加费（市政工程） |  |  |  | |  | |  |  |
| 050405002002 | 夜间施工增加费（园建工程） |  |  |  | |  | |  |  |
| 050405002001 | 夜间施工增加费（绿化工程） |  |  |  | |  | |  |  |
| 011707002003 | 夜间施工增加费（土石方工程） |  |  |  | |  | |  |  |
| 2.3 | 二次搬运费 |  |  |  | |  | |  |  |
| 011707004001 | 二次搬运费（房屋建筑工程) |  |  |  | |  | |  | 按施工组织设计 |
| 011707004002 | 二次搬运费（装饰工程） |  |  |  | |  | |  | 按施工组织设计 |
| 031302004001 | 二次搬运费（通用安装工程） |  |  |  | |  | |  | 按施工组织设计 |
| 编制人（造价人员）： | | | | | 复核人（造价工程师）： | | | | |
| 注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | 表-11 | | |
| **总价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：通山县大畈镇长滩村二组避险解困安置点生活污水处理示范工程-土建部分 | | | | | 标段：通山县大畈镇长滩村二组避险解困安置点生活污水处理示范工程 | | 第 2 页 共 3 页 | | |
| 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | | 调整费率 (%) | | 调整后金额 (元) | 备注 |
| 041109003001 | 二次搬运费（市政工程） |  |  |  | |  | |  | 按施工组织设计 |
| 050405004002 | 二次搬运费（园建工程） |  |  |  | |  | |  | 按施工组织设计 |
| 050405004001 | 二次搬运费（绿化工程） |  |  |  | |  | |  | 按施工组织设计 |
| 011707004003 | 二次搬运费（土石方工程） |  |  |  | |  | |  | 按施工组织设计 |
| 2.4 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  | |  | |  |  |
| 011707005001 | 冬雨季施工增加费（房屋建筑工程) |  |  |  | |  | |  |  |
| 011707005002 | 冬雨季施工增加费（装饰工程） |  |  |  | |  | |  |  |
| 031302005001 | 冬雨季施工增加费（通用安装工程） |  |  |  | |  | |  |  |
| 041109004001 | 冬雨季施工增加费（市政工程） |  |  |  | |  | |  |  |
| 050405005002 | 冬雨季施工增加费（园建工程） |  |  |  | |  | |  |  |
| 050405005001 | 冬雨季施工增加费（绿化工程） |  |  |  | |  | |  |  |
| 011707005003 | 冬雨季施工增加费（土石方工程） |  |  |  | |  | |  |  |
| 2.5 | 工程定位复测费 |  |  |  | |  | |  |  |
| 01B999 | 工程定位复测费（房屋建筑工程) |  |  |  | |  | |  |  |
| 01B998 | 工程定位复测费（装饰工程） |  |  |  | |  | |  |  |
| 03B999 | 工程定位复测费（通用安装工程） |  |  |  | |  | |  |  |
| 04B999 | 工程定位复测费（市政工程） |  |  |  | |  | |  |  |
| 05B999 | 工程定位复测费（园建工程） |  |  |  | |  | |  |  |
| 05B998 | 工程定位复测费（绿化工程） |  |  |  | |  | |  |  |
| 01B997 | 工程定位复测费（土石方工程） |  |  |  | |  | |  |  |
| 编制人（造价人员）： | | | | | 复核人（造价工程师）： | | | | |
| 注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | 表-11 | | |
| **总价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | |
| 工程名称：通山县大畈镇长滩村二组避险解困安置点生活污水处理示范工程-土建部分 | | | | | 标段：通山县大畈镇长滩村二组避险解困安置点生活污水处理示范工程 | | 第 3 页 共 3 页 | | |
| 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | | 调整费率 (%) | | 调整后金额 (元) | 备注 |
| 2.6 | 其他 |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |  |
| 合 计 | | | |  | |  | |  |  |
| 编制人（造价人员）： | | | | | 复核人（造价工程师）： | | | | |
| 注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | 表-11 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **其他项目清单与计价汇总表** | | | | | | |
| 工程名称：通山县大畈镇长滩村二组避险解困安置点生活污水处理示范工程-土建部分 | | | 标段：通山县大畈镇长滩村二组避险解困安置点生活污水处理示范工程 | | 第 1 页 共 1 页 | |
| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | | 结算金额（元） | | 备注 |
| 1 | 暂列金额 | 0.00 | |  | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | 0.00 | |  | |  |
| 2.1 | 材料暂估价 | — | |  | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 | |  | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 |  | |  | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 |  | |  | | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 索赔与现场签证费 | 0.00 | |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |
| 合 计 | |  | |  | | — |
| 注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 | | | | | | |
|  | | |  | | 表—12 | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **其他项目清单与计价汇总表** | | |
| 工程名称：通山县大畈镇长滩村二组避险解困安置点生活污水处理示范工程-土建部分 | 标段：通山县大畈镇长滩村二组避险解困安置点生活污水处理示范工程 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) | 备注 |
| 1 | 设备 | 30000元/项\*1项 | 30000 |  |  | 设备： 1、不锈钢置物架4个（长3米，宽0.5米，高2.4米，4层） 2、水泵2个（智能控制） 3、填料4吨（火山石） 4、管道、阀门等 5、电线、电缆、电控柜等 6、安装费 |
|  |  |  | 合 计 |  | 30000.00 |  |

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **规费、税金项目计价表** | | | | | | |
| 工程名称：通山县大畈镇长滩村二组避险解困安置点生活污水处理示范工程-土建部分 | | | 标段：通山县大畈镇长滩村二组避险解困安置点生活污水处理示范工程 | | 第 1 页 共 2 页 | |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) | | 金额(元) |
| 1 | 规费 |  |  |  | |  |
| 1.1 | 社会保险费 |  |  |  | |  |
| 1.1.1 | 养老保险金 |  |  |  | |  |
| 1.1.1.1 | 房屋建筑工程 |  |  |  | |  |
| 1.1.1.2 | 装饰工程 |  |  |  | |  |
| 1.1.1.3 | 通用安装工程 |  |  |  | |  |
| 1.1.1.4 | 市政工程 |  |  |  | |  |
| 1.1.1.5 | 园建工程 |  |  |  | |  |
| 1.1.1.6 | 绿化工程 |  |  |  | |  |
| 1.1.1.7 | 土石方工程 |  |  |  | |  |
| 1.1.2 | 失业保险金 |  |  |  | |  |
| 1.1.2.1 | 房屋建筑工程 |  |  |  | |  |
| 1.1.2.2 | 装饰工程 |  |  |  | |  |
| 1.1.2.3 | 通用安装工程 |  |  |  | |  |
| 1.1.2.4 | 市政工程 |  |  |  | |  |
| 1.1.2.5 | 园建工程 |  |  |  | |  |
| 1.1.2.6 | 绿化工程 |  |  |  | |  |
| 1.1.2.7 | 土石方工程 |  |  |  | |  |
| 1.1.3 | 医疗保险金 |  |  |  | |  |
| 1.1.3.1 | 房屋建筑工程 |  |  |  | |  |
| 1.1.3.2 | 装饰工程 |  |  |  | |  |
| 1.1.3.3 | 通用安装工程 |  |  |  | |  |
| 1.1.3.4 | 市政工程 |  |  |  | |  |
| 1.1.3.5 | 园建工程 |  |  |  | |  |
| 1.1.3.6 | 绿化工程 |  |  |  | |  |
| 1.1.3.7 | 土石方工程 |  |  |  | |  |
| 1.1.4 | 工伤保险金 |  |  |  | |  |
| 1.1.4.1 | 房屋建筑工程 |  |  |  | |  |
| 1.1.4.2 | 装饰工程 |  |  |  | |  |
| 1.1.4.3 | 通用安装工程 |  |  |  | |  |
| 1.1.4.4 | 市政工程 |  |  |  | |  |
| 1.1.4.5 | 园建工程 |  |  |  | |  |
| 1.1.4.6 | 绿化工程 |  |  |  | |  |
| 编制人（造价人员）： | | | 复核人（造价工程师）： | | | |
|  | | |  | | 表—13 | |
| **规费、税金项目计价表** | | | | | | |
| 工程名称：通山县大畈镇长滩村二组避险解困安置点生活污水处理示范工程-土建部分 | | | 标段：通山县大畈镇长滩村二组避险解困安置点生活污水处理示范工程 | | 第 2 页 共 2 页 | |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) | | 金额(元) |
| 1.1.4.7 | 土石方工程 |  |  |  | |  |
| 1.1.5 | 生育保险金 |  |  |  | |  |
| 1.1.5.1 | 房屋建筑工程 |  |  |  | |  |
| 1.1.5.2 | 装饰工程 |  |  |  | |  |
| 1.1.5.3 | 通用安装工程 |  |  |  | |  |
| 1.1.5.4 | 市政工程 |  |  |  | |  |
| 1.1.5.5 | 园建工程 |  |  |  | |  |
| 1.1.5.6 | 绿化工程 |  |  |  | |  |
| 1.1.5.7 | 土石方工程 |  |  |  | |  |
| 1.2 | 住房公积金 |  |  |  | |  |
| 1.2.1 | 房屋建筑工程 |  |  |  | |  |
| 1.2.2 | 装饰工程 |  |  |  | |  |
| 1.2.3 | 通用安装工程 |  |  |  | |  |
| 1.2.4 | 市政工程 |  |  |  | |  |
| 1.2.5 | 园建工程 |  |  |  | |  |
| 1.2.6 | 绿化工程 |  |  |  | |  |
| 1.2.7 | 土石方工程 |  |  |  | |  |
| 1.3 | 工程排污费 |  |  |  | |  |
| 1.3.1 | 房屋建筑工程 |  |  |  | |  |
| 1.3.2 | 装饰工程 |  |  |  | |  |
| 1.3.3 | 通用安装工程 |  |  |  | |  |
| 1.3.4 | 市政工程 |  |  |  | |  |
| 1.3.5 | 园建工程 |  |  |  | |  |
| 1.3.6 | 土石方工程 |  |  |  | |  |
| 2 | 增值税 |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |
| 合 计 | | | | | |  |
| 编制人（造价人员）： | | | 复核人（造价工程师）： | | | |
|  | | |  | | 表—13 | |
|  |  |  |  |  |  |  |